电机系《信号与系统》课程

大作业最终报告

题目：电力系统同步相量计算

组    号：16

组 员 一：秦昊展 2024013202

组 员 二：龙立洋 202401

组 员 三：付  豪 202401

2026年6月20日

目    录

目    录	1

1 研究背景	2

1.1 概述	2

1.2 任务分析	2

2 方法介绍	4

2.1 窗函数介绍	4

3 必做部分	4

参考文献	5

附录A 任务分工记录表格	6

研究背景

概述

同步相量测量技术是现代电力系统运行分析的基础。与仅关注有效值大小的测量方式不同，同步相量不仅包含电压、电流信号的幅值信息，还包含相角、频率等动态信息，能够更全面地反映电力系统运行状态。

而由于新能源和电力电子设备的大量接入，电网中的电压、电流信号不再总是理想的工频正弦信号，而可能同时包含频率偏移、幅值阶跃、谐波、间谐波和噪声等复杂成分。在这种情况下，若仅采用简单的傅里叶分析或固定频率相量计算方法，容易受到频谱泄漏、栅栏效应和动态过程的影响，导致基波相量、频率以及谐波成分估计出现误差。因此，如何在有限采样数据中准确估计同步相量，并进一步分析信号中的谐波和间谐波成分，是本次大作业需要解决的核心问题。

本次大作业以给定的电力系统采样信号为对象，使用MATLAB编写计算程序，完成必做任务和选做任务中的相量计算、频率估计、谐波与间谐波检测、信噪比估计以及幅值调制分析等内容。程序能够直接读取原始CSV数据文件，并输出报告分析所需的相量、频率和频率成分结果文件。

任务分析

本次大作业给定的信号模拟了电力系统中的实际量测场景。除基波分量外，信号中可能同时包含2~29次谐波、小于300Hz的间谐波、白噪声、幅值阶跃、频率阶跃以及幅值调制等成分。不同任务对应的信号特点不同，因此算法不仅要能准确计算稳态条件下的基波相量，还需要具备一定的动态跟踪和干扰抑制能力。

必做任务中，信号基波频率在50Hz附近且保持不变，采样率为10kHz，同时包含谐波、间谐波和一次幅值阶跃。该部分的主要难点在于：一方面需要准确估计基波频率和相量幅值、相角；另一方面需要尽可能降低幅值阶跃对相量计算结果的影响，并准确分析谐波和间谐波种类与含量。若滑动窗长度较长，稳态幅值精度较高，但阶跃附近响应较慢；若滑动窗过短，则动态响应较快，但容易受到噪声和谐波影响。因此需要在稳态精度和动态响应速度之间进行折中。

加分内容1在必做任务的基础上增加了白噪声和频率阶跃。频率变化会使基于固定频率的相量计算产生误差，尤其会体现在相角随时间的漂移和幅值估计偏差上。因此，该任务需要在幅值阶跃检测之外进一步估计频率阶跃发生时刻，并对阶跃前后的基波频率分别进行处理。同时，信噪比估计要求将主要信号分量与噪声残差区分开来，因此谐波和间谐波分量的识别也会影响SNR计算结果。

加分内容2中，信号在全时段进行了幅值调制。该任务的重点不再是检测单次幅值阶跃，而是连续跟踪基波幅值随时间的变化过程。对于这类信号，如果仍采用较长的固定滑动窗，可能会平滑掉幅值调制细节；但若滑动窗过短，又会降低频率分辨能力。因此该任务重点考察同步相量算法在连续动态变化条件下的跟踪能力。

加分内容3为实际电力系统电压信号，采样率为6400Hz。与仿真信号相比，实际电压信号可能包含更复杂的噪声、频率微小波动和频谱泄漏现象。因此在该任务中，除了计算基波相量，还需要给出频率随时间变化曲线，并分析谐波、间谐波种类与含量以及信噪比。由于采样率发生变化，完整周期采样点数也随之改变，这会影响滑动窗长度、频率分辨率和相量计算精度，需要在程序中单独处理。

在开展程序设计前，我们对同步相量测量、离散傅里叶分析以及电力系统谐波和间谐波测量方法进行了前期调研。同步相量测量技术已经成为广域测量系统的重要基础，其核心目标是在统一时间参考下准确获得电压、电流信号的幅值、相角和频率等信息。相关标准和研究表明，在实际电力系统中，相量测量不仅需要保证稳态精度，还需要在频率偏移、幅值突变和谐波干扰等动态条件下保持较好的响应能力。

从信号处理角度看，DFT和FFT是分析周期信号频率成分的基础工具，但当信号频率与分析窗口不完全匹配时，会产生频谱泄漏和栅栏效应，进而影响频率、幅值和相角估计精度。为改善这一问题，常见处理思路包括选择合适的窗函数、提高频率轴分辨率、对谱峰位置进行插值修正，以及在确定候选频率后使用最小二乘方法统一估计各频率分量的幅值和相位。

结合本次大作业信号特点，前期调研得到的主要结论是：同步相量计算应首先考虑基波频率偏移对相角和幅值的影响；幅值阶跃信号需要在稳态精度和动态响应之间进行折中；谐波和间谐波检测则需要兼顾弱分量检出能力和误检控制。基于这些考虑，后续方法设计围绕基波频率估计、滑动窗同步相量计算、动态过程修正以及谐波/间谐波检测四个方面展开。

方法介绍

窗函数介绍

必做部分

计算得到的待求信号频率成分如下表所示：

待求信号频率成分

| 频率成分 | 信号1 | 信号2 |
| --- | --- | --- |
| 基波频率 | 49.50 | 49.73 |
| 1次谐波 |  |  |
| 2次谐波 |  |  |
| 3次谐波 |  |  |
| 4次谐波 |  |  |
| 5次谐波 |  |  |

参考文献

- IEEE Power & Energy Society. IEEE Standard for Synchrophasor Measurements for Power Systems: IEEE Std C37.118.1-2011[S]. New York: IEEE, 2011.

- Phadke A G, Thorp J S. Synchronized Phasor Measurements and Their Applications[M]. Cham: Springer, 2017.

- Harris F J. On the use of windows for harmonic analysis with the discrete Fourier transform[J]. Proceedings of the IEEE, 1978, 66(1): 51-83.

- International Electrotechnical Commission. IEC 61000-4-7: General guide on harmonics and interharmonics measurements and instrumentation, for power supply systems and equipment connected thereto[S]. Geneva: IEC, 2002.

- Oppenheim A V, Schafer R W. Discrete-Time Signal Processing[M]. 3rd ed. Upper Saddle River: Pearson, 2010.

- Proakis J G, Manolakis D G. Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications[M]. 4th ed. Upper Saddle River: Pearson, 2007.

附录A 任务分工记录表格

| 组员 | 主要工作内容 | 工作量占比（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦昊展 | 1. 前期算法调研 2. 必做任务和加分任务1-3的程序设计 3. 必做任务和加分任务1的算法优化 4. 报告撰写 |  |  |
| 龙立洋 | 报告撰写 |  |  |
| 付 豪 | 报告撰写 |  |  |